ANEJO 8: DISEÑO HIDRÁULICO

1.	PLANIFICACIÓN DEL RIEGO	2

2.	ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN	2

1.1	Conducciones	2

1.2	Riego localizado	3

1.2.1	Goteros autocompensantes autopunzantes	3

1.2.2	Características	3

1.2.3	Especificaciones	3

1.2.4	Modelos	3

1.3	Difusores	4

1.4	Electroválvulas	5

1.5	Arquetas	6

1.6	Consola de programación.	7

1.7	Caja de conexión.	8

3.	DISEÑO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES	9

3.1.	Condiciones para dimensionar	9

3.2.	Dimensionado de las tuberías	9

3.2.1	Laterales porta-goteros	9

3.2.2	Laterales porta-difusores	11

3.2.3	Cálculo de secundarias y terciarias.	13

3.2.4	Cálculo de la tubería primaria	17

# PLANIFICACIÓN DEL RIEGO

La empresa distribuidora de agua “Aquagest Levante S.A.”, bajo la supervisión del Exc. Ayuntamiento de Bigastro, nos proporciona un caudal de 14 m3/h con una presión de servicio de 4 kg/cm². La acometida queda reflejada en el plano de la red hidráulica.

Utilizaremos dos sistemas de riego, los cuales permiten una fácil automatización:

- Aspersión: será el utilizado para regar los parterres de césped por medio de difusores, ya que por la forma irregular de los mismos, nos impide colocar aspersores (Ver Planos del sistema hidráulico).

- Riego Localizado: utilizaremos este sistema para regar todo el parque, árboles y arbustos, a excepción del césped. (Ver Planos del sistema hidráulico).

Además de la instalación de riego deberemos dimensionar una red para abastecer de agua a la fuente, la cual se abastecerá mediante una tubería independiente de las de riego. Instalaremos una bomba para que sea capaz de impulsar el agua a una presión que permita trabajar las toberas, y un grupo de bombeo compuesto por tres bombas en paralelo para recirculación, filtrado e impulsión del agua del lago, de nuevo hasta la fuente. Las dos bombas irán acompañadas de equipo de filtrado además de ir conectadas mediante una válvula tipo T, a una tubería conectada a la red de pluviales, para poder hacer un vaciado de forma independiente, de la fuente o del lago.

# ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

## Conducciones

Las tuberías de distribución serán de PE. Los caudales que circularan por éstas y el timbraje de las mismas serán calculados en el apartado 3 de este mismo anejo. Para ver su distribución ver Planos del sistema hidráulico.

## Riego localizado

### Goteros autocompensantes autopunzantes

Para el riego de los árboles y arbustos vamos a emplear goteros autopunzantes autocompensantes de 4 l/h. La colocación de goteros de un caudal u otro dependerá de la especie y del tiempo de riego de cada sector, 6 goteros en los árboles de porte grande, 4 en los de porte mediano, y para los arbustos utilizaremos goteros integrados.

Las tuberías de PE forman un círculo que rodea al árbol y los goteros son pinchados a distancias iguales, para procurar que el riego sea uniforme.

Los goteros autopunzantes autocompensantes que vamos a utilizar se encargan de suministrar cantidades precisas de agua a la zona radicular de las plantas. Son muy adecuados para el riego de arbustos, árboles, setos y plantas en jardineras. Sus características de compensación de presión los hacen idóneos para regar zonas en pendiente.

### Características

- Este gotero autocompensante proporciona un caudal uniforme en terrenos irregulares. Gracias a sus conexiones autopunzantes.

- Su salida en arpón admite tubos de distribución de 4-6 mm. tubo.

- Membrana en material elastómero resistente a los agentes químicos

### Especificaciones

- Presión: de 1 a 3,5 bar.

- Caudal: de 4 l/h.

### Modelos

- Gotero autocompensante autopunzante de Qn = 4 l/h; PN = 2 bar.

## Difusores

El riego mediante difusores lo utilizaremos en los parterres de césped (Ver Planos del sistema hidráulico) para evitar que el agua alcance zonas no deseadas como caminos y aceras. Las zonas regadas con difusores tendrán que tener un solape de alrededor del 100 % para que haya una gran homogeneidad de riego y que todas las zonas reciban la misma agua.

Los difusores que hemos elegido

Características

- Toberas regulables de tipo VAN o similar

- 2 alturas de emergencia

- Ajuste perfecto del sector a regar mediante un sistema de trinquete

- Junta de estanqueidad activa por presión

- Muelle muy potente en acero inoxidable

- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance

- Filtro situado en la misma tobera

Especificaciones

- Presión: 1,0 a 2,5 bares

- Alcance,: 4,3 hasta 5,5m.

Dimensiones

- Entrada roscada: 1/2"

- Diámetro expuesto: 3,2 cm

- Altura de emergencia: 10,2 cm

Las toberas, dependiendo del ángulo de emisión del difusor y de la presión a la que trabaje, emitirán un caudal u otro. Aunque la presión de trabajo sea de 2,0 bar, hemos dimensionado los los difusores con un radio de 4m, como caso mas desfavorable, para reducir la influencia de los factores medioambientales, y asegurar un funcionamiento óptimo del riego. Los caudales emitidos por emisor según el ángulo serán:

| Ángulo | Caudal (m3/h) |
| --- | --- |
| 90º | 0,24 |
| 180º | 0,48 |
| 270º | 0,72 |
| 360º | 0,96 |

## Electroválvulas

Son válvulas de apertura y cierre, que efectúan las maniobras en función de la corriente eléctrica que les llega desde un programador de riego.

En cada sector de riego se instalará una electroválvula con las siguientes características:

- Electroválvula de plástico (PE)

- Cierre hermético

- Caudal de 1 hasta 20 m3/h

- Presión de funcionamiento de 1 a 10,4 bares

- Regulador de caudal

- Filtro autolimpiante de malla de nylon

- Solenoide sumergido en una resina de protección

- Solenoide de 24V, 50-60 Hz; Potencia: 6 W

- Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA)

- Corriente de régimen: 0,23 A (5,5 VA)

Utilizaremos un cable multiconductor para conducir la corriente eléctrica desde la regleta de conexión del programador hacia las electroválvulas. S = 0,08 mm2.

## Arquetas

Se emplearán arquetas de PE de alta densidad, con tapa de cierre mediante tornillo, para cada una de las válvulas para tener un fácil acceso a las mismas.

Las aperturas para su colocación en el terreno se realizarán al mismo tiempo que se hacen para la instalación de tuberías.

Características de las arquetas:

- Dimensiones: hay arquetas de diferentes dimensiones 40x40x40 Y 60x60x60cm

- Tasa de carga estática vertical: 17 Kg/cm2

- Punto de rotura: 21,37-37,92 N/mm2 (ISO 1926)

- Temperatura de flexión: 73-82º C

- Densidad: 0,955 g/m3 (ISO 8962)

## Consola de programación.

Se trata de una consola portátil, permite controlar y programar las cajas de conexión instaladas en las diferentes arquetas de registro en un radio de 200m, de forma fácil y cómoda gracias a la función de escáner vía radio. También permite conexiones via infrarrojos, o bien pinchando directamente en la caja de conexión. Este tipo de programador está destinado al riego automático de parques, espacios verdes y campos de deportes.

Características

- Cordón de conexión óptica reemplazable.

- Gran pantalla LCD.

- Indicador de estado de pila de los módulos de radio y de la consola de programación.

- Ahorro de energía con el apagado automático de la pantalla LCD.

- Código confidencial de 2 dígitos que evita la transmisión vía radio no autorizada.

Especificaciones

- 3 programas independientes:A,B y C.

- Hasta 8 días de arranque por día y por programa.

- Tiempos de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas en pasos de 1 minuto.

- Duración de ciclo de 7 días.

- Puede programar un número ilimitado de cajas de conexión.

- Arranque manual de estación o de un ciclo con intervalo de 10 segundos.

- Tiempos de programación: desde 1 minuto hasta 12 horas, en pasos de 1 minuto.

- Función marcha parada.

- Temperatura de funcionamiento: desde 0º hasta 55º.

- Las funciones manuales tienen prioridad sobre el resto de las funciones.

Especificaciones eléctricas

- Funciona solo con pilas de 9 V, pilas alcalinas tipo 6AM6 ó 6LR61.

## Caja de conexión.

La caja de conexión con el solenoide de impulsos, está particularmente diseñada para la automatización de lugares desprovistos de corriente eléctrica, ya que funciona solo con una pila alcalina de 9 V.

Características

- Permiten el cierre y apertura de las válvulas equipadas con solenoides por impulsos.

- Certificación IP68: robusta y completamente sumergible en agua.

- Carcasa de plástico muy resistente.

- Conector infrarrojo externo encapsulado en resina.

- Sistema de salvaguardia del programa durante 5 minutos cuando cambia la pila.

- El interruptor de ON/OFF del dispositivo de corte de riego enterrado se puede montar en la caja de conexión.

- Activa un pluviómetro que se detiene inmediatamente en caso de lluvia.

Especificaciones

- Programación sólo con la con consola.

- Triple programa: A,B y C.

- Funcionamiento secuencial de las estaciones en un programa.

# DISEÑO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES

Una vez que tenemos claro el emplazamiento de las tuberías, se realizará el dimensionado de las tuberías en sus diferentes tramos. (Ver Planos del sistema hidráulico).

## Condiciones para dimensionar

- Los diámetros se dimensionan para que la velocidad en la tubería no sea superior a 1,5 m/s.

- La tolerancia de caudales se estima en un 10%. Esto quiere decir que la diferencia de caudal entre el difusor sometido a más presión y el sometido a menos presión debe de ser sólo de un 10%.

- La tolerancia a presiones se establece en 20 m.c.a, pero la reduciremos a 15 m.c.a por precaución. Esto quiere decir que la pérdida de carga en red de transporte y en el sector más desfavorable, no debe ser superior a 15 m.c.a.

## Dimensionado de las tuberías

### Laterales porta-goteros

Con la intención de homogeneizar y optimizar nuestra instalación, se ha decido instalar tuberías de PEBD (4 atm de presión), de diámetro exterior 16mm         (Dinterior 13,2mm) en todos los ramales portagoteros. Para asegurarnos que cumplan con las condiciones técnicas indicadas en el punto anterior, se calcula a continuación el número máximo de goteros posibles en cada ramal, diferenciando entre goteros autopunzantes y goteros integrados.

- Laterales porta-goteros autopunzantes.

Para el cálculo del número de goteros máximos por ramal, se ha considerado que el caudal total (Qtotal) puesto que solo tenemos un tipo (Qgot = 4 l/h), va a ser igual a   n*Qgot                Qtotal = Qgot*n = 4*n

Mediante la fórmula:      (v = 1,5 m/s)

Despejamos “n”, obtenemos el valor de 52 emisores (Qequivalente=4*52=208 l/h)

Lo cual equivale a abastecer como máximo 7 árboles de porte grande y 10 de porte mediano.

Haciendo referencia al plano de “Diseño hidráulico”, podremos observar como todos los ramales cumplen esta condición.

b) Laterales goteros integrados

En este caso, utilizaremos la misma ecuación anterior, pero calcularemos la longitud máxima que se podría instalar, ya que hemos considerado una separación entre goteros de 0,3m, Q=n*Qgot=lmax/0,3*2,2.

Despejamos “lmax” y obtenemos el valor de 28m (Qequivalente=28/0,3*2,2=205,3 l/h).

Cabe destacar, que para situar la tubería en su zona de riego se hará mediante una tubería de PEBD D16 PN4, similar a la instalada para los goteros autopunzantes.

Haciendo referencia al plano de “Sistema hidráulico”, podremos observar como todos los ramales cumplen esta condición.

### Laterales porta-difusores

Para el cálculo hidráulico de los laterales porta-difusores haremos los cálculos para el ramal más desfavorable e instalaremos los ramales restantes con las mismas características que el calculado.

Cálculo:

Para el dimensionado de las tuberías, se ha escogido el ramal mas desfavorable, de mayor caudal, de esta forma nos aseguramos que el resto de ramales cumplen con las especificaciones técnicas.

- Caudal: Q = 11,52m³/h = 11520 l/h = 0,0032m³/s

- Presión de funcionamiento: Hm = 2,5 bar = 25 m.c.a.

- Longitud del latera: L = 56 m

- Nº de emisores: n = 12

Ahora procederemos a calcular el diámetro interior mínimo

Dint  52,12mm  La tubería portadifusores será de PEBD de Dn 63 mm (Dint 55,4mm) y de PN6 kg/cm2.

Una vez que hemos calculado el diámetro de la tubería, debemos calcular las pérdidas de carga que se producen en la tubería para ver si el diámetro escogido nos vale o debemos utilizar uno superior.

La fórmula que vamos a aplicar para calcular las pérdidas de carga que se producen es la fórmula de Blassius para régimen turbulento (C = 0,45):

Donde:

hr: pérdidas de carga (m.c.a.)

Fr: factor de Christiansen corregido

C: constante para régimen turbulento (C = 0,45)

L: longitud de la tubería (m)

Q: caudal total que circula por la tubería (m3/s)

D: diámetro de la tubería (mm)

Km: coeficiente mayorante cuyo valor es 1,2

El efecto de la disminución progresiva del caudal se calcula mediante el factor de Christiansen. Este factor depende del número de emisores y del régimen hidráulico, a través del coeficiente β que en nuestro caso vale 1,75.

Cálculo del factor de Christiansen corregido:

Nº de goteros por lateral: n = 12

β = 1,75

Factor de Christiansen: F(12;1,75) = 0,406

Separación entre goteros: S

Separación inicial: So

Fr =

Una vez hallados todos los datos necesarios, ya se puede calcular las pérdidas de carga que se producen en el lateral porta-difusores más desfavorable:

Por lo que la pérdida de carga en lateral porta-difusores más desfavorable es de 1,03 m.c.a.

Cálculo de la presión en el origen del lateral para porta-difusores (Ho):

Ho=25+1,06=25,06 m.c.a.

En el origen del lateral porta-difusores se necesitará una presión de 26,06 m.c.a.

### Cálculo de secundarias y terciarias.

Debido a la gran longitud de los ramales dentro de cada sector, vamos a dimensionar nuestra de red de tuberías secundarias y terciarias de forma telescópica, de forma que se optimizan costes.

En nuestro diseño, como se puede apreciar en los planos de hidráulica, tenemos una tubería que pasa por todos los parterres de cada sector, desde donde sale un ramal de PEBD (10 atm), desde donde parte el riego por goteo. Estas tuberías se inician en la tubería primaria y finalizan en la electroválvula correspondiente a cada sector.

Las tuberías utilizadas serán de PEAD PN 10 Kg/cm2.

A continuación vamos a realizar el cálculo completo de la tubería secundaria que une la tubería primaria con el Sector 1.

Cálculo:

Para el cálculo del diámetro de esta tubería secundaria tendremos que tener en cuenta los siguientes datos:

- Caudal: Q = 3.526,7 l/h

- Presión de funcionamiento: Hm = 26,06 m.c.a.

- Longitud del lateral: L =14 m

Ahora procederemos a calcular el diámetro interior mínimo

(Q m3/s)  <=>                                             (Q l/s)

Dint  28.85 mm  La tubería secundaria será de PEAD de Dn 40 mm y de PN 10 Kg/cm2 (Dint = 35,2 mm).

Una vez que se ha calculado el diámetro de la tubería, se calcula las pérdidas de carga que se producen en la tubería para ver si el diámetro escogido es correcto o debemos utilizar uno superior. Para este cálculo se emplea la fórmula de Veronese-Datei para la pérdida de carga:

Donde:

hc: pérdidas de carga en la tubería (m.c.a.)

Q: caudal que circula por la tubería (m3/h)

D: diámetro interior de la tubería (m)

L: longitud de la tubería (m)

Utilizando nuestros datos, obtendríamos:

Q = 0,003526 m3/s

D = 0,0352 m

L = 14 m

Tendremos que tener en cuenta las pérdidas de carga producidas por las singularidades (hs), que en nuestro caso vamos a considerar que son un 15 % de las pérdidas de carga que se producen en la tubería:

Por tanto las pérdidas de carga totales serán:

ht = hc + hs

ht = 0,47 + 0,07 = 0,54m.c.a.

La presión en  el inicio origen de la tubería secundaria (Ho’) será igual a la presión al final de la misma (Ho) más las pérdidas de carga en la tubería, más las pérdidas de carga en la arqueta de riego (1 m.c.a.).

Cálculo de la presión en el origen del lateral para porta-difusores (Ho):

Ho=26,06 + 0,54+ 1 = 27,6 m.c.a

En el origen de la tubería secundaria que va al Sector 1 se necesitará una presión de 27,6 m.c.a.

A continuación adjuntamos una tabla con el cálculo hidráulico del resto de tuberías secundarias:

| Sector | Parterre | Q real aportado (l/dia) | Qreal total/parterre (l/día) | Qreal total soportado linea(l/día) | Longitud ramal (m) | Dint calculado (mm) | Dint comercial (mm) | hc | hs | ht | Ho | Ho´ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 352,00 | 419,10 | 3526,70 | 14,00 | 28,85 | 35,20 | 0,47 | 0,07 | 0,54 | 26,06 | 26,60 |
|  |  | 67,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 112,00 | 464,00 | 3107,60 | 42,00 | 27,08 | 35,20 | 1,12 | 0,17 | 1,29 | 26,06 | 27,35 |
|  |  | 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 192,00 | 324,00 | 2376,80 | 65,00 | 23,68 | 28,00 | 3,20 | 0,48 | 3,69 | 26,06 | 29,75 |
|  |  | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 32,00 | 656,80 | 2052,80 | 74,00 | 22,01 | 28,00 | 2,80 | 0,42 | 3,22 | 26,06 | 29,28 |
|  |  | 624,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 160,00 | 226,00 | 1396,00 | 88,00 | 18,15 | 28,00 | 1,66 | 0,25 | 1,91 | 26,06 | 27,97 |
|  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 336,00 | 446,00 | 1170,00 | 108,00 | 16,62 | 28,00 | 1,49 | 0,22 | 1,71 | 26,06 | 27,77 |
|  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 64,00 | 724,00 | 724,00 | 119,00 | 13,07 | 28,00 | 0,69 | 0,10 | 0,79 | 26,06 | 26,85 |
|  |  | 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 16,00 | 266,80 | 2643,60 | 52,00 | 24,98 | 28,00 | 3,10 | 0,47 | 3,57 | 26,06 | 29,63 |
|  |  | 250,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 552,00 | 552,00 | 1735,20 | 78,00 | 20,24 | 28,00 | 2,18 | 0,33 | 2,51 | 26,06 | 26,06 |
|  | 2 | 144,00 | 144,00 | 1183,20 | 102,00 | 16,71 | 28,00 | 1,43 | 0,21 | 1,65 | 26,06 | 27,71 |
|  | 3 | 168,00 | 264,00 | 1039,20 | 120,00 | 15,66 | 28,00 | 1,33 | 0,20 | 1,53 | 26,06 | 27,59 |
|  | 3 | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 79,20 | 79,20 | 775,20 | 128,00 | 13,53 | 28,00 | 0,84 | 0,13 | 0,97 | 26,06 | 27,03 |
|  | 5 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 198,00 | 5,32 | 28,00 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 26,06 | 26,11 |
|  | 6 | 96,00 | 96,00 | 216,00 | 186,00 | 7,14 | 28,00 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 26,06 | 26,20 |
|  | 7 | 480,00 | 480,00 | 696,00 | 152,00 | 12,82 | 28,00 | 0,82 | 0,12 | 0,94 | 26,06 | 27,00 |
|  | 8 | 80,00 | 304,00 | 304,00 | 28,00 | 8,47 | 28,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 26,06 | 26,10 |
|  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 176,00 | 312,00 | 664,00 | 2,00 | 8,47 | 28,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 26,06 | 26,07 |
|  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 33,00 | 3,37 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 26,06 |
| 3 | 1 | 616,00 | 736,00 | 736,00 | 34,50 | 3,37 | 28,00 | 0,21 | 0,03 | 0,24 | 26,06 | 26,30 |
|  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 2,50 | 9,22 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 26,06 |
|  | 3 | 120,00 | 120,00 | 856,00 | 6,00 | 14,21 | 28,00 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 26,06 | 26,11 |
|  | 4 | 120,00 | 120,00 | 976,00 | 26,50 | 15,18 | 28,00 | 0,26 | 0,04 | 0,30 | 26,06 | 26,36 |
|  | 5 | 325,60 | 325,60 | 1301,60 | 11,00 | 17,53 | 28,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 | 26,06 | 26,27 |
|  | 6 | 144,00 | 144,00 | 216,00 | 8,00 | 7,14 | 28,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 26,06 | 26,07 |
|  | 7 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 14,00 | 4,12 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 26,06 |
| 4 | 1 | 72,00 | 72,00 | 913,60 | 8,50 | 14,68 | 28,00 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 26,06 | 26,15 |
|  | 2 | 216,00 | 216,00 | 2249,60 | 11,50 | 23,04 | 28,00 | 0,51 | 0,08 | 0,59 | 26,06 | 26,65 |
|  | 3 | 48,00 | 48,00 | 865,60 | 22,00 | 14,29 | 28,00 | 0,18 | 0,03 | 0,20 | 26,06 | 26,26 |
|  | 4 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 1,94 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 26,06 |
|  | 5 | 120,00 | 146,40 | 451,20 | 25,00 | 10,32 | 28,00 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 26,06 | 26,13 |
|  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 120,00 | 304,80 | 304,80 | 5,00 | 8,48 | 28,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 26,06 | 26,07 |
|  |  | 184,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 216,00 | 849,60 | 849,60 | 4,50 | 14,16 | 28,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 26,06 | 26,10 |
|  |  | 633,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 272,00 | 298,40 | 596,80 | 26,50 | 11,87 | 28,00 | 0,11 | 0,02 | 0,12 | 26,06 | 26,18 |
|  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 272,00 | 298,40 | 298,40 | 9,00 | 8,39 | 28,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 26,06 | 26,07 |
|  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 13920,00 | 14032,00 | 9822,40 | 15,00 | 48,15 | 55,40 | 0,36 | 0,05 | 0,41 | 26,06 | 26,47 |
|  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5520,00 | 5586,00 | 5586,00 | 12,00 | 36,31 | 55,40 | 0,10 | 0,02 | 0,12 | 26,06 | 26,18 |
|  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4440,00 | 4470,00 | 4470,00 | 13,00 | 32,48 | 55,40 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 26,06 | 26,15 |
|  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5520,00 | 5566,00 | 10036,00 | 42,00 | 48,67 | 55,40 | 1,05 | 0,16 | 1,20 | 26,06 | 27,26 |
|  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 12,00 | 5,14 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 26,06 |
|  | 6 | 120,00 | 120,00 | 360,00 | 9,00 | 9,22 | 28,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 26,06 | 26,08 |
|  | 7 | 128,00 | 128,00 | 240,00 | 11,00 | 7,53 | 28,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 26,06 | 26,07 |
| 6 | 1 | 1888,00 | 1888,00 | 1888,00 | 285,00 | 21,11 | 28,00 | 9,28 | 1,39 | 10,68 | 26,06 | 36,74 |
|  | 2 | 400,00 | 400,00 | 1472,00 | 11,00 | 18,64 | 28,00 | 0,23 | 0,03 | 0,26 | 26,06 | 26,32 |
|  | 3 | 592,00 | 592,00 | 1072,00 | 103,00 | 15,91 | 28,00 | 1,21 | 0,18 | 1,39 | 26,06 | 27,45 |
|  | 4 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 110,00 | 10,64 | 28,00 | 0,30 | 0,05 | 0,35 | 26,06 | 26,41 |

| PEAD (PE-100 – 10 atm) |
| --- |
| Dext (mm) | Espesor (mm) | Dint (mm) |
| 32 | 2 | 28 |
| 40 | 2,4 | 35,2 |
| 50 | 2,4 | 45,2 |
| 63 | 3,8 | 55,4 |
| 75 | 4,5 | 66 |

### Cálculo de la tubería primaria

La tubería principal está proyectada en PEAD  PN10 10 atm. Con la intención de cumplir con la presión y caudal que se proporcionado, se ha sectorizado el riego, en varias partes, tomando el sector más desfavorable para dimensionar la tubería, (Sector 5, los parterres 3 y 4).

A continuación se calcularán sus dimensiones, a partir del caudal, la presión al final de la tubería primaria se tomarán del sector más desfavorable,

Q = 10.036 l/h = 0,00278 m3/s

L = 175 m

Ho’ = 41,27 m.c.a.

Cálculo del diámetro interior:

Se sobredimensionará la tubería principal de PEAD a Dn 75 mm y PN 10 Kg/cm2 (Dint = 66 mm).

Una vez que se ha calculado el diámetro de la tubería, se calculan las pérdidas de carga que se producen en la tubería para comprobar si el diámetro escogido cumple o debemos utilizar uno superior. Para este cálculo se emplea la fórmula de Veronese-Datei para la pérdida de carga:

Sustituyendo por los valores para esta tubería obtenemos:

Tendremos que tener en cuenta las pérdidas de carga producidas por las singularidades (hs), que en nuestro caso vamos a considerar que son un 15 % de las pérdidas de carga que se producen en la tubería:

Por tanto las pérdidas de carga totales serán:

ht = hc + hs

ht = 1,88+0,28 = 2,16 m.c.a.

La presión en el inicio origen de la tubería primaria (Ho’’) será igual a la presión al principio de la tubería secundaria más desfavorable (Ho’) más las pérdidas de carga en la tubería, más las pérdidas de carga en la arqueta de riego (1 m.c.a.).

Cálculo de la presión en el origen del lateral para porta-difusores (Ho):

Ho'' = 26,06+2,16+1 = 28,22 m.c.a.

En el origen de la tubería primaria se necesitará una presión de 28,22 m.c.a.

Por lo tanto, según los resultados obtenidos se puede asegurar tanto el caudal como la presión en cada punto de riego.